**ZÁªÀÄÄAqÉÃ±Àéj «zÀÄåvï ¸ÀgÀ§gÁdÄ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ**

**** A close-up of some scissors

Description automatically generated with low confidence gÀªÀgÀ PÀbÉÃj

(CIN) :U40109KA2004SGC035177 QjAiÀÄ EAf¤AiÀÄgï(«)

¤UÀªÀÄ PÀbÉÃj : £ÀA. 29, «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, PÁAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ¥Á®£É ±ÁSÉ,

2£ÉÃ ºÀAvÀ, »£ÀPÀ¯ï ¸É¸ïÌ, ¥Á¼Àå.

ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ-570 017 zÀÆ.¸ÀA.9449598632

[www.cescmysore.org](http://www.cescmysore.org) E.Mail : sopalya@cescmysore.org

Company Identity Number[CIN]:-U40109KA2004SGC035177

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**gÀªÀjUÉ,**

¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ EAf¤ÃAiÀÄgï(«),

PÁAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ¥Á®£Á G¥À-«¨sÁUÀ

ZÁ.«.¸À.¤.¤. D®ÆgÀÄ.

ªÀÄºÀdgï ºÁUÀÄ ¸ÀÜ¼À ¥Àj²Ã®£Á ªÀgÀ¢

ªÀiÁ£ÀågÉÃ,

«µÀAiÀÄ: ¥Á¼Àå ±ÁSÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ««zsÀ UÁæªÀÄ¥ÀAZÁ¬Äw ªÁå¦ÛAiÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ UÁæªÀÄUÀ¼À°è »A¨ÁQ vÀAiÀiÁj¸ÀÄªÀ ¸ÀA§AzÀ, C¸ÀAUÀvÀvÉ¬ÄAzÀ PÀÆrgÀÄªÀ ©Ã¢ ¢Ã¥À ¸ÁÜªÀgÀUÀ¼À ¸ÀÜ¼À¥Àj²Ã®£Á ªÀgÀ¢/ªÀÄºÀdgï C£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄwÛgÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ,

G¯ÉèÃR: ¢£ÁAPÀ: 03.09.2022 gÀAzÀÄ £ÀqÉzÀ ¸À¨sÉAiÀÄ £ÀqÁªÀ½AiÀÄ DzÉÃ±ÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ

ªÉÄÃ®ÌAqÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ, ¢£ÁAPÀ 03.09.2022 gÀAzÀÄ ºÁ¸À£ÀzÀ ªÀÈvÀÛ PÀZÉÃjAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ ¸À¨sÉAiÀÄ £ÀqÁªÀ½AiÀÄ£ÀéAiÀÄ ªÀiÁ£Àå C¢üPÀëPÀ EAf¤ÃAiÀÄgï(«) gÀªÀgÀÄ D®ÆgÀÄ G¥À-«¨sÁUÀ ¥Á¼Àå ±ÁSÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀÄªÀ ¸ÀA¥ÀÆtð 15 ¸ÀASÉå UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¸ÀASÉå ¥ÀlÖt ¥ÀAZÁ¬Äw PÀZÉÃj ªÁå¦ÛUÉ §gÀÄªÀ ¸ÀA¥ÀÆtð ©Ã¢ ¢Ã¥À ¸ÁÜªÀgÀUÀ¼À ¸ÀÜ¼À ¥Àj²Ã®£É £ÀqÉ¹, C¸ÀAUÀvÀvÉ ¬ÄAzÀ PÀÆrgÀÄªÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÁÜªÀgÀUÀ¼À ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÄ £ÉÃgÀ ¸ÀA¥ÀPÀð«gÀÄªÀ «zÀÄåvï ¨sÁgÀPÉÌ »A¨ÁQ vÀAiÀiÁj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ DzÉÃ²gÀÄvÁÛgÉ. DzÀÄzÀjAzÀ F DzÉÃ±ÀzÀ£ÀéAiÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw ªÁgÀÄ F PÉ¼ÀPÀAqÀAvÉ «ªÀgÀªÁzÀ ºÁ° EgÀÄªÀ ªÀiÁ¥ÀPÀzÉÆA¢UÉ ¸ÀA¥ÀPÀðUÉÆAqÀ «zÀÄåvï ¨sÁgÀ ºÁUÀÄ ªÀiÁ¥ÀPÀzÉÆA¢UÉ ¸ÀA¥ÀPÀðUÉÆ¼Àî¢gÀÄªÀ «zÀÄåvï ¨sÁgÀzÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ºÉZÀÄÑªÀj ºÉÆgÉ/£ÉÃgÀ ¸ÀA¥ÀPÀð PÉÌ ¸ÀÆPÀÛ »A¨ÁQAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹, ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄwAiÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw C©üªÀÈ¢Þ C¢üPÁjAiÀÄªÀjUÉ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÁVAiÀÄÆ ºÁUÀÄ FUÁUÀ¯ÉÃ ¸ÀÜ¼À ªÀÄºÀdgï C£ÀÄß ¸ÀºÀ £ÀqÉ¸À¯ÁVzÀÄÝ, F PÉ¼ÀPÀAqÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À CUÀvÀå PÀæªÀÄPÁÌV vÀªÀÄä CªÀUÁºÀ£ÉUÉ ¸À°è¸ÀÄwÛzÉÝÃ£É.

ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ,

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÀæ.¸ÀA | UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄwAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ | ©Ã¢ ¢Ã¥À ¸ÁÜªÀgÀ ¸ÀASÉå | ªÀÄAdÄgÁw «zÀÄåvï ¨sÁgÀ | ºÁ° ªÀiÁ¥ÀPÀPÉÌ ¸ÀA¥ÀPÀðUÉÆArgÀÄªÀ «zÀÄåvï ¨sÁgÀ | »A¨ÁQ vÀAiÀiÁj¸À¨ÉÃPÁVgÀÄªÀ £ÉÃgÀ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ°ègÀÄªÀ «zÀÄåvï ¨sÁgÀ |
| 1 | ¥Á¼Àå ¥ÀAZÁ¬Äw | PST1 |  | 162W | 585W |
| 2 | ¥Á¼Àå ¥ÀAZÁ¬Äw | PST4 |  | 90W | 135W |
| 3 | ¥Á¼Àå ¥ÀAZÁ¬Äw | PST3 |  | 30W | 351W |
| 4 | ¥Á¼Àå ¥ÀAZÁ¬Äw | SGST5 |  | NIL | 135W |
| 5 | ¥Á¼Àå ¥ÀAZÁ¬Äw | SGST2 |  | NIL | 225W |
| 6 | ¥Á¼Àå ¥ÀAZÁ¬Äw | SGST3 |  | 90W | 198W |
| 7 | ¥Á¼Àå ¥ÀAZÁ¬Äw | AHST2 |  | 90 | 315W |
| 8 | ¥Á¼Àå ¥ÀAZÁ¬Äw | SGST3A |  | NIL | 135W |
| 9 | ¥Á¼Àå ¥ÀAZÁ¬Äw | AHST1 |  | NIL | 360W |
| 10 | ¥Á¼Àå ¥ÀAZÁ¬Äw | CGST1 |  | 540W | 198W |
| 11 | ¥Á¼Àå ¥ÀAZÁ¬Äw | PST6 |  | NIL | 144W |
| 12 | ¥Á¼Àå ¥ÀAZÁ¬Äw | PST1A |  | NIL | 189W |
| 13 | PÀzÁ¼ÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw | MVST9 |  | NIL | 180W |
| 14 | PÀzÁ¼ÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw | MUST3 |  | 153W | 414W |
| 15 | PÀzÁ¼ÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw | MUST4 |  | 259W | 27W |
| 16 | PÀzÁ¼ÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw | MUST5 |  | 36W | 135W |
| 17 | PÀzÁ¼ÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw | MUST2 |  | 162W | 198W |
| 18 | PÀzÁ¼ÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw | MUST7 |  | 162W | 81W |
| 19 | PÀzÁ¼ÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw | BYST6 |  | 162W | 144W |
| 20 | PÀzÁ¼ÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw | BYST10 |  | NIL | 270W |
| 21 | PÀzÁ¼ÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw | HPST1 |  | NIL | 601W |
| 22 | PÀzÁ¼ÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw | HPST1 |  | NIL | 126W |
| 23 | PÀzÁ¼ÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw | MVST8 |  | NIL | 376W |
| 24 | PÀzÁ¼ÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw | BYST2 |  | 288W | 189W |
| 25 | PÀzÁ¼ÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw | BYST5 |  | NIL | 430W |
| 26 | PÀzÁ¼ÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw | MVST10 |  | 100W | NIL |
| 27 | PÀzÁ¼ÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw | THST2 |  | 200W | 170W |
| 28 | PÀzÁ¼ÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw | THST1 |  | NIL | 210W |
| 29 | C§â£À ¥ÀAZÁ¬Äw | ABST2 |  | 1080W | NIL |
| 30 | C§â£À ¥ÀAZÁ¬Äw | ABST1 |  | 288W | NIL |
| 31 | C§â£À ¥ÀAZÁ¬Äw | ABST4 |  | 855W | NIL |
| 32 | C§â£À ¥ÀAZÁ¬Äw | AMST1 |  | 360W | NIL |
| 33 | C§â£À ¥ÀAZÁ¬Äw | ABST3 |  | NIL | 270W |
| 34 | C§â£À ¥ÀAZÁ¬Äw | MYST1 |  | NIL | 180W |
| 35 | C§â£À ¥ÀAZÁ¬Äw | MYST2 |  | 189W | NIL |
| 36 | C§â£À ¥ÀAZÁ¬Äw | ABST5 |  | NIL | 225W |
| 37 | C§â£À ¥ÀAZÁ¬Äw | HNKST1 |  | 270W | NIL |
| 38 | ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ¥ÀAZÁ¬Äw | BYST11 |  | NIL | 570W |
| 39 | ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ¥ÀAZÁ¬Äw | BYST1 |  | 150W | 400W |
| 40 | ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ¥ÀAZÁ¬Äw | BYST14 |  | 300W | 190W |
| 41 | ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ¥ÀAZÁ¬Äw | BYST13 |  | 100W | NIL |
| 42 | ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ¥ÀAZÁ¬Äw | BYST7 |  | NIL | 190W |
| 43 | ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ¥ÀAZÁ¬Äw | BYST4 |  | 70W | 180W |
| 44 | ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ¥ÀAZÁ¬Äw | BYST8 |  | 70W | NIL |
| 45 | ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ¥ÀAZÁ¬Äw | HNST1 |  | 63W | NIL |
| 46 | ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ¥ÀAZÁ¬Äw | HNST3 |  | 180W | 180W |
| 47 | ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ¥ÀAZÁ¬Äw | PNST121 |  | NIL | 279W |
| 48 | ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ¥ÀAZÁ¬Äw | MHST1 |  | 54W | NIL |
| 49 | ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ¥ÀAZÁ¬Äw | SST2 |  | NIL | 81W |
| 50 | ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ¥ÀAZÁ¬Äw | BBST1 |  | NIL | 423W |
| 51 | ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ¥ÀAZÁ¬Äw | HPST1A |  | NIL | 585W |
| 52 | ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ¥ÀAZÁ¬Äw | HNST4 |  | NIL | 144W |
| 53 | ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ¥ÀAZÁ¬Äw | SPST2 |  | NIL | 135W |
| 54 | ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ¥ÀAZÁ¬Äw | SST2 |  | NIL | 126W |
| 55 | ºÀAZÀÆgÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw | GST1 |  | 360W | 747W |
| 56 | ºÀAZÀÆgÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw | HHST2 |  | 153W | 360W |
| 57 | ºÀAZÀÆgÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw | HHST1 |  | 90W | 198W |
| 58 | ºÀAZÀÆgÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw | MDHST1 |  | 297W | NIL |
| 59 | ºÀAZÀÆgÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw | MDHST2 |  | 209W | NIL |
| 60 | ºÀAZÀÆgÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw | MGST1 |  | 144W | 108W |
| 61 | ºÀAZÀÆgÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw | HNST5 |  | 207W | 459W |
| 62 | ºÀAZÀÆgÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw | BCST3 |  | 198W | 63W |
| 63 | ºÀAZÀÆgÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw | HHST3 |  | NIL | 702W |
| 64 | ºÀAZÀÆgÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw | KRHSL1 |  | NIL | 144W |
| 65 | ºÀAZÀÆgÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw | KRHSL2 |  | NIL | 180W |
| 66 | ºÀAZÀÆgÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw | KST1 |  | 90W | 288W |
| 67 | ºÀAZÀÆgÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw | MVST11 |  | NIL | 639W |
| 68 | ªÀÄqÀ§®Ä ¥ÀAZÁ¬Äw | NDST1 |  | 117W | 540W |
| 69 | ªÀÄqÀ§®Ä ¥ÀAZÁ¬Äw | MJST5 |  | NIL | 135W |
| 70 | ªÀÄqÀ§®Ä ¥ÀAZÁ¬Äw | MJST3 |  | NIL | 630W |
| 71 | ªÀÄqÀ§®Ä ¥ÀAZÁ¬Äw | SKST2 |  | NIL | 117W |
| 72 | ªÀÄqÀ§®Ä ¥ÀAZÁ¬Äw | DGST2 |  | 162W | 90W |
| 73 | ªÀÄqÀ§®Ä ¥ÀAZÁ¬Äw | MJST4 |  | 135W | 540W |
| 74 | ªÀÄqÀ§®Ä ¥ÀAZÁ¬Äw | HDST1 |  | 180W | 441W |
| 75 | ªÀÄqÀ§®Ä ¥ÀAZÁ¬Äw | KTST17 |  | NIL | 288W |
| 76 | ªÀÄqÀ§®Ä ¥ÀAZÁ¬Äw | SKST1 |  | NIL | 117W |
| 77 | ªÀÄqÀ§®Ä ¥ÀAZÁ¬Äw | SKST3 |  | 207W | NIL |
| 78 | ªÀÄqÀ§®Ä ¥ÀAZÁ¬Äw | KMST2 |  | 225W | NIL |
| 79 | ªÀÄqÀ§®Ä ¥ÀAZÁ¬Äw | KLST5 |  | 135W | NIL |
| 80 | ªÀÄqÀ§®Ä ¥ÀAZÁ¬Äw | KLST15 |  | 90W | NIL |
| 81 | ªÀÄqÀ§®Ä ¥ÀAZÁ¬Äw | MJST2 |  | 315W | NIL |
| 82 | ªÀÄqÀ§®Ä ¥ÀAZÁ¬Äw | KLST3 |  | 81W | NIL |
| 83 | ªÀÄqÀ§®Ä ¥ÀAZÁ¬Äw | KLST10A |  | 153W | NIL |
| 84 | ªÀÄqÀ§®Ä ¥ÀAZÁ¬Äw | KLST14 |  | 135W | NIL |
| 85 | ªÀÄqÀ§®Ä ¥ÀAZÁ¬Äw | BMST2 |  | 162W | NIL |
| 86 | ªÀÄqÀ§®Ä ¥ÀAZÁ¬Äw | KLST11 |  | 45W | NIL |
| 87 | ªÀÄqÀ§®Ä ¥ÀAZÁ¬Äw | PST5 |  | 162W | NIL |
| 88 | ªÀÄqÀ§®Ä ¥ÀAZÁ¬Äw | PST2 |  | 450W | NIL |
| 89 | ªÀÄqÀ§®Ä ¥ÀAZÁ¬Äw | BDST1 |  | 81W | NILL |
| 90 | ªÀÄqÀ§®Ä ¥ÀAZÁ¬Äw | BDST2 |  | 54W | 36W |